## PROTOCOLO
MANUAL DE PROCESOS DE APOYO
PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
No: |  | Cliente: |  | Transformador: |  | No. Empresa:
Serie No.:
Marca:
Potencia: | [5 empty] | Alt. Diseño :
Fases: | [5 empty] | Fecha Fabricación:
Valores | Dev./Primario | Tensión : |  | Deriv.: (+2,-2)x2.5% | Corr.(Amp) |  | Despacho (Amp):
Nominales | Dev./secundario | Tensión : |  | Deriv.: | Corr.(Amp) |  | Despacho (Amp):
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A : |  |  |  |  | Posición del Conmutador :
1) Líquido Aislante : |  |  | Referencia : |  | Tensión de Ruptura : 30 Kv |  | Método :
2) Resistencia de Aislamiento: |  |  | Tiempo de Lectura: |  | Tension de Prueba:
AT. contra B.T : |  |  |  | A.T. contra Tierra: |  |  | B.T. contra Tierra:
3) Relacion transformación |  |  |  | Grupo de Conexión: |  | Fase - Fase : | Polaridad:
| Tensión | Fase U | Fase V | Fase W |  | Nominal | Mínima | Máxima
Pos. : 1
Pos. : 2
Pos. : 3
Pos. : 4
Pos. : 5
4) Resistencia entre Terminales | [6 empty] | Promedio | Material de Fab.
|  | U-V OHM | U-W OHM |  | V-W OHM |  |  | Cobre
|  | X-Y mom | Y-Z mohm |  | Z-X mohm |  |  | Cobre
5) Ensayo de Aislamiento ICONTEC 386 |  | Tension Aplicada: |  |  | A.T. contra B.T y Tierra: |  | Tiempo:
|  | Tension Inducidad: |  |  | Frecuencia: |  | Tiempo:
6) Ensayo | Tensión: | Iu | Iv | Iw | Promedio % | Garantizado (%) | Po medido | Po Garantizado
sin Carga
|  |  |  | Referidas a 85 oC |  |  | Garantizado
7) Ensayo |  | Pérdidas med. (w)
de Corto |  | I2r
Circuito |  | Vcc
8) REGULACION A PLENA CARGA Y FP. 0.8 : |  |  |  |  | 9) EFICIENCIA A PLENA CARGA Y F.P. 0.8 :
10) CARACTERISTICAS MECANICAS : |  |  | Masa Total( Kg): |  |  | Volumen de Líquido Aislante ( Lts.):
11) DIMEN. APROX. DEL TANQUE PPAL. (mm): |  |  | Largo : |  | Ancho : |  | Alto :
12) PINTURA: |  |  | Color: |  | Espesor: |  | Micras
13) REFRIGERACION: |  |  | Num. de Elementos: |  | Largo: |  | Alto:(mm)
OBSERVACIONES: |  | Contiene Aceite Dielectrico Libre De PCB'S
CUCUTA AUTOPISTA A SAN ANTONIO K3 (LOMITAS) TELEFONO : 5732010 5732013 FAX: 5732014
FECHA:
PROBADO POR: ALEXANDER RANGEL |  |  |  | Vo. Bo. : ING. FRANCISCO RAMIREZ MONCADA
MATRICULA PROFESIONAL |  |  |  | MATRICULA PROFESIONAL
88211057-08417 |  |  |  | NS 250 - 55476
CODIGO: |  | VERSION: |  | FECHA: |  |  | PAG. 1 DE 1
RMPA-02-21-03 |  | 2 |  | 2014-08-12