## Hoja1
DATOS GENERALES LISTADO ENTREGA
ITEM | LOTE | DESP | Mes | Fecha de Recepcion (DD/MM/AAAA) | Consecutivo Almacen Origen | Almacen Origen | OP | Capacidad (Kva) | No Fases | Voltaje MT | Voltaje BT | No Serie | AÑO | Numero de Placa | Marca | FECHA DIAGNOSTICO (DD/MM/AAAA) | ALMACEN DESTINO | Trabajo Realizado | OBSERVACIONES | CAUSA DE FALLA

## Hoja2
FALLAS MANTENIMIENTO | FALLAS REPARACION
PUNTO CALIENTE EN FASE U | SOBRECARGA
PUNTO CALIENTE EN FASE X | SOBRETENSION DE ORIGEN ATMOSFERICO O MANIOBRA
PUNTO CALIENTE EN FASES U Y X | CORTO CIRCUITO EN DEVANADO PRIMARIO
HUMEDAD POR OXIDACIÓN EN TAPA | CORTO CIRCUITO EN DEVANADO SECUNDARIO
HUMEDAD POR OXIDACIÓN EN TAPA Y CUBA | FALLA DE AISLAMIENTO
HUMEDAD POR OXIDACIÓN EN TAPA Y RADIADORES | FALLA POR MANIPULACION
HUMEDAD POR OXIDACIÓN EN RADIADORES | HUMEDAD
HUMEDAD POR OXIDACIÓN EN CUBA | DISEÑO DEFECTUOSO
HUMEDAD POR FUGA EN TERMINALES DE BAJA TENSION
HUMEDAD POR FUGA EN TERMINALES DE ALTA TENSION
HUMEDAD POR FUGA EN EL CONMUTADOR
HUMEDAD POR FUGA EN LA TAPA
HUMEDAD POR FUGA EN LA TAPA Y TERMINALES DE BAJA TENSION
FALLA DEL CONMUTADOR